宁夏计质院永宁基地办公楼二层及

一层部分彩钢板更换项目内容

一、原有彩钢板拆除及符合消防要求的彩钢板更换

1、办公楼二层

（1）墙面板：房屋总长约77.33m，高度约3.4m；

（2）隔墙板：共13道，每道深度约4.5m，高度约3.4m；

2、西一层小库房及设备间

（1）墙面板：长约6m，高度约4.2m；

（2）隔墙板：共3道，每道深度约7.68m，高度约4.2m；

（3）顶板：宽约7.6m，长度约8m。

3、东一层小库房

墙面板：宽约7.6m，高度约3m。

以上材料均须使用符合消防要求的玻璃棉夹芯板，单个板面宽度不小于0.95m；墙面板、隔墙板要求双面铁皮厚度不小于5mm，板厚不小于100mm；顶板要求上层面铁皮厚度不小于5mm，下层面铁皮厚度不小于4mm，板厚不小于75mm。

- 拆除与安装要求

1、墙板、顶板拆除及安装：须将原墙板、顶板拆除，并将废旧材料清理干净。安装后的墙板、顶板须保持平整，各部件配合良好，缝隙须进行密封处理。

2、门窗的拆除与安装：拆除门窗时，须保护好门窗的完整性。安装后门窗与墙体配合良好，缝隙须进行密封处理。

3、用电线路拆除与安装：包括强电和弱电的拆除与安装。拆除时，不能破坏原有线路。安装时，要恢复至原线路的位置和形状，包括电线的线路、线路穿线防护、网口、插座的位置。

4、吊顶板的拆除与安装：拆除吊顶板时，尽量减少原吊顶石膏板的损坏。不能破坏龙骨结构。安装后的吊顶板要保持平整，不得出现脱落、垮塌等现象。需要做密封处理缝隙应进行处理。

除更换的彩钢板需支付材料费以外，其他的施工项目（包括原有门窗拆除及安装、用电线路拆除与安装、吊顶板的拆除与安装、踢脚线拆除与安装、相关附件及钉、门胶、窗封胶等）产生的损耗以及其他相邻部分的损耗破坏均由施工方自行补齐并修缮，且补充的材料标准不低于原有材料，材料表面应满足颜色基本一致。

- 安全防护与卫生要求

建设方须在施工方进场前进行实验室安全教育。

施工方在施工过程中一定要确保安全，如需进行动火作业、有限空间作业等特殊场合施工作业时，须提前告知建设方，经同意后方可施工。施工方人员在施工过程中，需要听从建设方要求，不得随意走动，影响建设方正常工作。

施工方在施工过程中要做好建设方的设施、设备的防护，不得损坏建设方设施、设备。移动设施设备的，须将其归位。

施工方在施工完毕后，要对因施工产生的垃圾、灰尘等进行清理与打扫。